|  | Category: Flame sterilisation Keywords: portable Bunsen burner For further details and ordering information see product flyer. Pictures available on: http://www.integra-biosciences.com/downloads/images.html |
| --- | --- |

FIREBOY eco – quemador Bunsen de seguridad

Descripción del producto:

FIREBOY eco es un quemador Bunsen de seguridad con sistema de supervisión de la llama y protección frente a exceso de temperatura. La llama se puede encender rápidamente mediante un pedal o mediante un interruptor, sin necesidad de mecheros ni de cerillas. Dos reguladores, uno para aire y otro para gas, permiten ajustar el tamaño de la llama y la temperatura.

FIREBOY eco es compatible con los tipos de gas comunes, como butano/propano y gas natural, 
y se puede conectar a un sistema de distribución de gas o a diferentes cartuchos de gas.

La carcasa, de metal cromado liso, es fácil de limpiar y resistente a radiación UV y a líquidos disolventes.

Características y ventajas:

- Control de la llama y protección frente a exceso de temperatura para un manejo seguro.

- Encendido activado mediante el pedal para un manejo sin manos.

- Carcasa de metal cromado liso para garantizar una resistencia prolongada a radiación UV y a líquidos disolventes.