|  | Category: Flame sterilisation Keywords: portable Bunsen burner For further details and ordering information see product flyer. Pictures available on: http://www.integra-biosciences.com/downloads/images.html. |
| --- | --- |

FIREBOY plus – quemador Bunsen de seguridad portátil

Descripción del producto:

FIREBOY plus garantiza la máxima seguridad mediante un sistema de supervisión de la llama continuo, protección frente a temperaturas por encima del nivel de seguridad y tiempos de quemado máximos. La unidad se puede operar en tres modos diferentes: mediante botón, sensor o pedal. El sistema de encendido automático, accionable a través del sensor óptico o del pedal, permite trabajar con las manos libres. Todas las funciones se controlan fácilmente a través de una intuitiva interfaz gráfica.

FIREBOY plus es compatible con los tipos de gas más comunes, como el gas butano/propano y el gas natural. Si trae batería recargable (opcional) y adaptador de cartucho de gas, FIREBOY plus puede funcionar con independencia del sistema de distribución de gas y del suministro eléctrico, lo cual permite usar la unidad allí donde haga falta.

La carcasa, de metal cromado liso, es fácil de limpiar y resistente a radiación UV y a líquidos disolventes.

Características y ventajas:

- Control de la llama y protección frente a exceso de temperatura para un manejo seguro.

- Interfaz gráfica de usuario intuitiva para una cómoda operación.

- Encendido accionable mediante el pedal o el sensor óptico para un manejo sin manos.

- Batería recargable y adaptadores de cartucho de gas para un uso portátil e independiente.

- Carcasa de metal cromado liso para garantizar una resistencia prolongada a radiación UV 
y a líquidos disolventes.